## 2023 m.
Parametrai
[5 empty] | Bendras azotas (Nb), mg/l | Bendras fosforas (Pb), mg/l | BDS7, mg/lO2 | Ištirpęs O2, mg/l | PO4-P, mg/l | NO3-N, mg/l | NH4-N, mg/l | NO2-N, mg/l | Temperatūra, 0C | Skendinčios medžiagos, mg/l | SEL, µS/cm | Seki gylis, m | Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
DLK į gamtinę aplinką |  |  |  |  | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | -
Ribinė vertė lašišiniams vandens telkiniams |  |  |  |  | - | - | iki 4 | >9 | iki 0,065 | - | iki 0,777 | iki 0,030 | iki 21,5 | iki 25 | - | -
Ribinė vertė karpiniams vandens telkiniams |  |  |  |  | - | - | iki 6 | >7 | iki 0,131 | - | iki 0,777 | iki 0,046 | iki 28 | iki 25 | - | -
Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Vietos koordinatės (LKS) |  | Data | Nustatyta reikšmė
1 | Širvinta ties Širvintų g., Maišelių k. | 574013 | 6105660 | 2023 05 18 | 1.91 | 0.079 | <2,00 | 7.05 | 0.022 | 0.501 | 0.314 | 0.031 | 12.6 | 6.1 | 507 | -
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.749 | 0.066 | <2,00 | 7.03 | 0.008 | 0.236 | 0.127 | 0.007 | 19.2 | 7.85 | 653 | - | Rodiklis | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.989 | 0.083 | 2.21 | 7.54 | 0.062 | 0.247 | 0.148 | 0.007 | 12.8 | 2.25 | 613 | - | NO3-N, mg/l N | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00
2 | Širvinta ties Širvintų g., tarp Družų k. ir Levainių k. | 555956 | 6098003 | 2023 05 18 | 1.24 | 0.036 | <2,00 | 7.12 | 0.019 | 0.393 | 0.155 | 0.025 | 13.2 | <2,00 | 530 | - | NH4-N, mg/l N | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.63 | 0.029 | <2,00 | 7.08 | 0.011 | 0.077 | 0.035 | 0.003 | 20 | <2,00 | 613 | - | Nb, mg/l | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.877 | 0.083 | 2.23 | 7.38 | 0.078 | 0.132 | 0.063 | 0.013 | 13.9 | <2,00 | 600 | - | PO4-P, mg/l P | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400
3 | Musė ties Barskūnų g., Musės k. | 569879 | 6089387 | 2023 05 18 | 1.8 | 0.084 | <2,00 | 7.04 | 0.031 | 0.462 | 0.241 | 0.031 | 13.2 | 3.55 | 470 | - | Pb, mg/l | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.877 | 0.033 | 2.71 | 7.02 | 0.013 | 0.111 | 0.1 | 0.003 | 19.6 | 5.35 | 638 | - | BDS7, mg/l O2 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.667 | 0.09 | <2,00 | 7.04 | 0.044 | 0.103 | 0.052 | 0.004 | 14.1 | 3.8 | 630 | - | O2, mg/l | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00
4 | Musė ties Laisvės g., Čiobiškio k. | 542282 | 6091122 | 2023 05 18 | 1.38 | 0.035 | <2,00 | 7.28 | 0.015 | 0.383 | 0.189 | 0.005 | 13 | <2,00 | 509 | -
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.583 | 0.021 | <2,00 | 8.24 | <0,007 | 0.101 | 0.04 | 0.003 | 19.4 | 3.1 | 555 | -
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.906 | 0.071 | <2,00 | 8.73 | 0.041 | 0.325 | 0.078 | 0.004 | 13.2 | 5.05 | 541 | -
5 | Spėros ežeras ties Kernavės g. 27, Meiliūnų k. | 557497 | 6087302 | 2023 05 18 | 1.68 | 0.145 | 2.46 | - | - | - | - | - | 19.1 | - | - | 2
|  |  |  | 2023 07 18 | 1.22 | 0.06 | 3.22 | - | - | - | - | - | 23.6 | - | - | 1.5 | Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
|  |  |  | 2023 08 16 | 1.18 | 0.063 | 4.09 | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | 1.5
|  |  |  | 2023 09 25 | 1.22 | 0.115 | 4.11 | - | - | - | - | - | 19.4 | - | - | 1.2
6 | Gelvanės ežeras ties Gelvankos vs. 3, Gelvonų sen. | 549944 | 6101240 | 2023 05 18 | 1.13 | 0.051 | <2,00 | - | - | - | - | - | 16.7 | - | - | 1.8
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.837 | 0.047 | 3.21 | - | - | - | - | - | 24.1 | - | - | 1.3 | Rodiklis | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga
|  |  |  | 2023 08 16 | 0.92 | 0.027 | 4.04 | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | 1.35 | Nb, mg/l | <1,00 | 1,00–2,00 | 2,01–3,00 | 3,01–6,00 | >6,00
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.921 | 0.04 | 4.01 | - | - | - | - | - | 19.3 | - | - | 1 | Pb, mg/l | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140
7 | Širvintų tvenkinys ties pėsčiųjų tiltu tarp Vilniaus g. ir Kalnalaukio g., Širvintos | 561296 | 6101173 | 2023 05 18 | 1.47 | 0.038 | <2,00 | - | - | - | - | - | 15.8 | - | - | 1.1 | BDS7, mg/l O2 | <2,3 | 2,3–4,2 | 4,3–6,0 | 6,1–8,0 | >8,0
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.898 | 0.035 | 3.23 | - | - | - | - | - | 23.5 | - | - | 1.7 | Seki gylis, m | >2,0 (esant mažesniam nei 2 m telkinio gyliui, vandens skaidrumas – iki dugno) | 2,0–1,3 | 1,2–0,8 | 0,7–0,5 | <0,5
|  |  |  | 2023 08 16 | 1.18 | 0.039 | 3.63 | - | - | - | - | - | 23.5 | - | - | 1.5
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.863 | 0.061 | 4.01 | - | - | - | - | - | 18.6 | - | - | 0.9
8 | Bartkuškio tvenkinys ties Užtvankos g., Bartkuškio k. | 560066 | 6088686 | 2023 05 18 | 1.56 | 0.04 | <2,00 | - | - | - | - | - | 15.5 | - | - | 1.5
|  |  |  | 2023 07 18 | 0.946 | 0.032 | 3.2 | - | - | - | - | - | 23.4 | - | - | 1.7
|  |  |  | 2023 08 16 | 1.79 | 0.085 | 3.51 | - | - | - | - | - | 22.7 | - | - | 2
|  |  |  | 2023 09 25 | 0.77 | 0.041 | 3.11 | - | - | - | - | - | 19.7 | - | - | 0.9

## 2024 m.
Parametrai
[5 empty] | Bendras azotas (Nb), mg/l | Bendras fosforas (Pb), mg/l | BDS7, mg/lO2 | Ištirpęs O2, mg/l | PO4-P, mg/l | NO3-N, mg/l | NH4-N, mg/l | NO2-N, mg/l | Temperatūra, 0C | Skendinčios medžiagos, mg/l | SEL, µS/cm | Seki gylis, m | Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
DLK į gamtinę aplinką |  |  |  |  | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | -
Ribinė vertė lašišiniams vandens telkiniams |  |  |  |  | - | - | iki 4 | >9 | iki 0,065 | - | iki 0,777 | iki 0,030 | iki 21,5 | iki 25 | - | -
Ribinė vertė karpiniams vandens telkiniams |  |  |  |  | - | - | iki 6 | >7 | iki 0,131 | - | iki 0,777 | iki 0,046 | iki 28 | iki 25 | - | -
Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Vietos koordinatės (LKS) |  | Data | Nustatyta reikšmė
1 | Širvinta ties Širvintų g., Maišelių k. | 574013 | 6105660 | 2024 05 16 | 2.2 | 0.152 | 2.44 | 7.12 | 0.014 | 0.387 | 0.155 | 0.018 | 15.5 | 3.3 | 481 | -
|  |  |  | 2024 07 25 | 1 | 0.084 | 3.27 | 7.01 | 0.03 | 0.418 | 0.089 | 0.007 | 20.4 | 5.15 | 574 | - | Rodiklis | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga
|  |  |  | 2024 09 23 | 0.939 | 0.087 | <2,00 | 7.72 | 0.038 | 0.395 | 0.107 | 0.013 | 11.1 | 4.55 | 636 | - | NO3-N, mg/l N | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00
2 | Širvinta ties Širvintų g., tarp Družų k. ir Levainių k. | 555956 | 6098003 | 2024 05 16 | 1.64 | 0.107 | 2.03 | 7.45 | 0.011 | 0.595 | 0.127 | 0.021 | 15.9 | <2,00 | 516 | - | NH4-N, mg/l N | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.61 | 0.059 | 3.26 | 7.94 | 0.035 | 0.264 | 0.15 | 0.005 | 20.2 | <2,00 | 579 | - | Nb, mg/l | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00
|  |  |  | 2024 09 23 | 1.02 | 0.059 | 2.05 | 9.11 | 0.028 | 0.239 | 0.118 | 0.005 | 13.2 | <2,00 | 603 | - | PO4-P, mg/l P | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400
3 | Musė ties Barskūnų g., Musės k. | 569879 | 6089387 | 2024 05 16 | 1.43 | 0.077 | 3.27 | 7.47 | <0,007 | 0.286 | 0.099 | 0.014 | 17.9 | 3.4 | 446 | - | Pb, mg/l | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.9 | 0.091 | 3.2 | 7.03 | 0.039 | 0.277 | 0.108 | 0.004 | 20.7 | 3.3 | 552 | - | BDS7, mg/l O2 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00
|  |  |  | 2024 09 23 | 0.973 | 0.119 | 2.49 | 7.07 | 0.031 | 0.178 | 0.127 | 0.005 | 12 | 3.6 | 570 | - | O2, mg/l | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00
4 | Musė ties Laisvės g., Čiobiškio k. | 542282 | 6091122 | 2024 05 16 | 1.22 | 0.053 | 3 | 8.71 | <0,007 | 0.376 | 0.093 | 0.008 | 16.1 | 5.2 | 472 | -
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.62 | 0.037 | 2.94 | 8.2 | 0.012 | 0.292 | 0.14 | 0.004 | 20.1 | <2,00 | 533 | -
|  |  |  | 2024 09 23 | 0.854 | <0,02 | 2.24 | 9.61 | 0.008 | 0.158 | 0.066 | 0.003 | 13 | <2,00 | 547 | -
5 | Spėros ežeras ties Kernavės g. 27, Meiliūnų k. | 557497 | 6087302 | 2024 05 16 | 1.43 | 0.056 | 4.98 | - | - | - | - | - | 15.9 | - | - | 1.7
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.92 | 0.058 | 5.32 | - | - | - | - | - | 24.7 | - | - | 1.4 | Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
|  |  |  | 2024 08 22 | 0.975 | <0,02 | 5.53 | - | - | - | - | - | 23.3 | - | - | 1.1
|  |  |  | 2024 09 23 | 1.36 | 0.039 | 4.89 | - | - | - | - | - | 18.9 | - | - | 1.2
6 | Gelvanės ežeras ties Gelvankos vs. 3, Gelvonų sen. | 549944 | 6101240 | 2024 05 16 | 1.3 | 0.043 | 4.16 | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | 1.9
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.86 | 0.035 | 4.27 | - | - | - | - | - | 25.3 | - | - | 1.6 | Rodiklis | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga
|  |  |  | 2024 08 22 | 0.877 | <0,02 | 3.56 | - | - | - | - | - | 23.1 | - | - | 1.6 | Nb, mg/l | <1,00 | 1,00–2,00 | 2,01–3,00 | 3,01–6,00 | >6,00
|  |  |  | 2024 09 23 | 0.851 | <0,02 | 0.851 | - | - | - | - | - | 19.1 | - | - | 1.5 | Pb, mg/l | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140
7 | Širvintų tvenkinys ties pėsčiųjų tiltu tarp Vilniaus g. ir Kalnalaukio g., Širvintos | 561296 | 6101173 | 2024 05 16 | 2.29 | 0.07 | 3.52 | - | - | - | - | - | 15.7 | - | - | 1.35 | BDS7, mg/l O2 | <2,3 | 2,3–4,2 | 4,3–6,0 | 6,1–8,0 | >8,0
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.64 | 0.066 | 4.03 | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | 1.3 | Seki gylis, m | >2,0 (esant mažesniam nei 2 m telkinio gyliui, vandens skaidrumas – iki dugno) | 2,0–1,3 | 1,2–0,8 | 0,7–0,5 | <0,5
|  |  |  | 2024 08 22 | 1.25 | 0.036 | 4.17 | - | - | - | - | - | 21.9 | - | - | 1.3
|  |  |  | 2024 09 23 | 1 | 0.044 | 3.98 | - | - | - | - | - | 17.9 | - | - | 1.4
8 | Bartkuškio tvenkinys ties Užtvankos g., Bartkuškio k. | 560066 | 6088686 | 2024 05 16 | 1.25 | 0.053 | 4.14 | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | 1
|  |  |  | 2024 07 25 | 0.65 | 0.039 | 4.97 | - | - | - | - | - | 24.4 | - | - | 1.2
|  |  |  | 2024 08 22 | 0.843 | 0.029 | 3.87 | - | - | - | - | - | 21.6 | - | - | 1.4
|  |  |  | 2024 09 23 | 0.788 | 0.027 | 2.59 | - | - | - | - | - | 18.8 | - | - | 1.8

## 2025 m.
Parametrai
[5 empty] | Bendras azotas (Nb), mg/l | Bendras fosforas (Pb), mg/l | BDS7, mg/lO2 | Ištirpęs O2, mg/l | PO4-P, mg/l | NO3-N, mg/l | NH4-N, mg/l | NO2-N, mg/l | Temperatūra, 0C | Skendinčios medžiagos, mg/l | SEL, µS/cm | Seki gylis, m | Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
DLK į gamtinę aplinką |  |  |  |  | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | -
Ribinė vertė lašišiniams vandens telkiniams |  |  |  |  | - | - | iki 4 | >9 | iki 0,065 | - | iki 0,777 | iki 0,030 | iki 21,5 | iki 25 | - | -
Ribinė vertė karpiniams vandens telkiniams |  |  |  |  | - | - | iki 6 | >7 | iki 0,131 | - | iki 0,777 | iki 0,046 | iki 28 | iki 25 | - | -
Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Vietos koordinatės (LKS) |  | Data | Nustatyta reikšmė
1 | Širvinta ties Širvintų g., Maišelių k. | 574013 | 6105660 | 2025 05 12 | 0.425 | 0.077 | 4.35 | 7.32 | 0.015 | 0.345 | 0.193 | 0.009 | 9.1 | 6.1 | 565 | -
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.703 | <0,02 | 2.42 | 7.15 | 0.014 | 0.384 | 0.121 | 0.017 | 20 | <2,00 | 491 | - | Rodiklis | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.344 | 0.054 | <2,00 | 7.04 | 0.023 | 0.473 | 0.104 | 0.013 | 15.4 | <2,00 | 495 | - | NO3-N, mg/l N | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00
2 | Širvinta ties Širvintų g., tarp Družų k. ir Levainių k. | 555956 | 6098003 | 2025 05 12 | 0.204 | 0.05 | 2.48 | 9.3 | 0.02 | 0.143 | 0.048 | 0.005 | 9.5 | <2,00 | 572 | - | NH4-N, mg/l N | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.631 | 0.081 | 2.52 | 7.11 | 0.045 | 0.447 | 0.103 | 0.006 | 22.2 | 3.35 | 466 | - | Nb, mg/l | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.274 | 0.036 | 3.28 | 7.12 | <0,007 | 0.346 | 0.039 | 0.005 | 15.5 | 2.8 | 592 | - | PO4-P, mg/l P | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400
3 | Musė ties Barskūnų g., Musės k. | 569879 | 6089387 | 2025 05 12 | 0.348 | 0.059 | 2.83 | 8.94 | 0.01 | 0.251 | 0.117 | 0.009 | 9 | <2,00 | 558 | - | Pb, mg/l | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.984 | 0.079 | 2.33 | 7.01 | 0.01 | 0.582 | 0.101 | 0.011 | 20.2 | <2,00 | 515 | - | BDS7, mg/l O2 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.316 | 0.04 | <2,00 | 7.15 | 0.019 | 0.514 | 0.028 | 0.007 | 15.7 | <2,00 | 501 | - | O2, mg/l | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00
4 | Musė ties Laisvės g., Čiobiškio k. | 542282 | 6091122 | 2025 05 12 | 0.259 | 0.04 | 2.31 | 10.39 | 0.009 | 0.185 | 0.05 | 0.004 | 9.7 | <2,00 | 553 | -
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.515 | 0.136 | 2.22 | 8.53 | 0.048 | 0.373 | 0.046 | 0.006 | 20.8 | 5.1 | 481 | -
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.168 | 0.034 | <2,00 | 8.57 | 0.015 | 0.251 | 0.071 | 0.003 | 15.2 | <2,00 | 532 | -
5 | Spėros ežeras ties Kernavės g. 27, Meiliūnų k. | 557497 | 6087302 | 2025 05 12 | 0.984 | 0.049 | 4.61 | - | - | - | - | - | 12.6 | - | - | 1.3
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.394 | 0.056 | 4.22 | - | - | - | - | - | 24.7 | - | - | 0.7 | Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
|  |  |  | 2025 08 22 | 0.627 | 0.05 | 5.14 | - | - | - | - | - | 21.8 | - | - | 0.6
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.303 | 0.049 | 4.87 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 1
6 | Gelvanės ežeras ties Gelvankos vs. 3, Gelvonų sen. | 549944 | 6101240 | 2025 05 12 | 0.779 | 0.052 | 3.37 | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | 1.7
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.3 | 0.046 | 4.05 | - | - | - | - | - | 23.6 | - | - | 1 | Rodiklis | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga
|  |  |  | 2025 08 22 | 0.252 | 0.028 | 5.04 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 1 | Nb, mg/l | <1,00 | 1,00–2,00 | 2,01–3,00 | 3,01–6,00 | >6,00
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.209 | 0.027 | 3.35 | - | - | - | - | - | 18.2 | - | - | 1.2 | Pb, mg/l | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140
7 | Širvintų tvenkinys ties pėsčiųjų tiltu tarp Vilniaus g. ir Kalnalaukio g., Širvintos | 561296 | 6101173 | 2025 05 12 | 0.786 | 0.054 | 3.18 | - | - | - | - | - | 11.4 | - | - | 1.2 | BDS7, mg/l O2 | <2,3 | 2,3–4,2 | 4,3–6,0 | 6,1–8,0 | >8,0
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.7 | 0.051 | 2.11 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | Seki gylis, m | >2,0 (esant mažesniam nei 2 m telkinio gyliui, vandens skaidrumas – iki dugno) | 2,0–1,3 | 1,2–0,8 | 0,7–0,5 | <0,5
|  |  |  | 2025 08 22 | 0.426 | 0.042 | 2.82 | - | - | - | - | - | 20.1 | - | - | 0.9
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.25 | 0.038 | 3.91 | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | 1
8 | Bartkuškio tvenkinys ties Užtvankos g., Bartkuškio k. | 560066 | 6088686 | 2025 05 12 | 0.705 | 0.055 | 3.11 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1.6
|  |  |  | 2025 07 29 | 0.55 | 0.042 | 2.71 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 0.7
|  |  |  | 2025 08 22 | 0.462 | 0.031 | 2.23 | - | - | - | - | - | 20.5 | - | - | 1.2
|  |  |  | 2025 09 22 | 0.262 | 0.021 | <2,00 | - | - | - | - | - | 17.4 | - | - | 1.45